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Timóteo, 10 de fevereiro de 2025
. 
À: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA


Ref.: MATERIAIS OS 0302

Prezado Senhor,

Informamos os valores e demais condições efeito de orçamento.

 (
ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES 
COMERCIAIS
 
EDITAL
 
N°
/
-
 
MODALIDADE:
 
COTAÇÃO
 
DE PREÇO
)

1 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E QUANTIDADE

Tipo: Menor preço por: ( X ) item	(	) lote

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA

	Item
	Quantidade
	Especificação do serviço

	
01
	
01
	Mão de Obra – Instalações Elétricas para carnaval 2024
Palco
• Lançamento de cabos multiplexados para o palco.
• Montagem do quadro de distribuição para os circuitos das lâmpadas de emergência e do camarim.
• Passagem de cabos para o circuito das lâmpadas de emergência.
• Instalação de tomadas elétricas para as lâmpadas de emergência.
• Instalação das lâmpadas de emergência.
Área das Barracas
• Lançamento de cabos multiplexados.
• Montagem do quadro de distribuição.
• Instalação de disjuntores de proteção em cada barraca.
• Montagem do circuito de tomadas elétricas nas barracas.
• Instalação de pontos de iluminação dentro das barracas.
• Instalação de tomadas elétricas em postes para as lâmpadas de emergência.
• Instalação das lâmpadas de emergência.
• Instalação de refletores para a área dos banheiros.
• Instalação de pontos elétricos para os ambulantes.
Portal
• Instalação do quadro de distribuição para o portal.
• Instalação de pontos elétricos para refletores no portal.
• Instalação de tomadas elétricas para as lâmpadas de emergência no portal.
• Instalação das lâmpadas de emergência.
• Instalação de pontos de iluminação para a ambulância e a Polícia Militar.
Rua Governador Valadares
• Lançamento de cabos multiplexados nos postes.
• Instalação de tomadas para as lâmpadas de emergência.
• Instalação das lâmpadas de emergência.
• Instalação de pontos elétricos para food trucks.
• Deixar ponto elétrico disponível para o palco.

Desmontagem
• Desmontar, organizar e guardar material após o evento.

	R$ 8.500,00




Timóteo, 07 de fevereiro de 2025







Assinatura do representante e carimbo da empresa 
JOSE RONALDO DE DEUS
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Atenciosamente 
 José Ronaldo 
Zap 31 998552346
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