## Plan. Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | [12 empty] | 1
2
3
OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA | [12 empty] | 4
Setor requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | [12 empty] | 5
Objeto: |  | LOTE 03 - Pavimentação de via em piso de concreto pré-moldado intertravado, tipo Sextavado - Rua Antônio Muzzi e Rua Vicente Augusto, bairro Santa Maria - Nova Era/MG |  |  |  | BDI: | 30.38% | 2022-11-22 |  |  |  |  | 6
7
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [12 empty] | 8
Item | Preço Referência | Fonte | Descrição | Qtde. | Unidade | Preço unitário sem BDI | Preço unitário com BDI | P. Total |  |  |  |  | 9
1 | - | - | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [9 empty] | 11
1.1 | ED-50392 | SETOP (JUN/2022) | Mobilização e desmobilização de obra em centro urbano ou região limítrofe com valor até o valor de 1.000.000,00 | 1 | VB | 1907.5 | 2487 | 2487 | 1335.25 |  |  |  | 12
TOTAL (Item 1): | [7 empty] | 2487 |  |  |  |  | 13
2 | - | - | CANTEIRO DE OBRAS | [9 empty] | 14
2.1 | ED-50152 | SETOP (JUN/2022) | Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,50m) - em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas | 1 | UN | 1224.69 | 1596.75 | 1596.75 |  |  |  |  | 15
2.2 | ED-50155 | SETOP (JUN/2022) | Locação de banheiro químico, dimensão (110x120x230)cm, linha padrão, contendo uma (1) pia/higienizador de mãos, inclusive manutenção e mobilização/desmobilização | 3 | MÊS | 800 | 1043.04 | 3129.12 |  |  | 0
2.3 | ED-16348 | SETOP (JUN/2022) | Locação de container com isolamento térmico, tipo 1, para escritório de obra/almoxarifado, com medidas referenciais de (6) metros de comprimentos, (2,3) metros de largura, (2,5) metros de altura útil interna, inclusive ar condicionado e ligações elétricas internas | 3 | MÊS | 681.13 | 888.06 | 2664.18 | 384205 | 3265.7425 | 0
2.4 | ED-16356 | SETOP (JUN/2022) | Ligações provisórias para container tipo 1 (correspondente ao código ED-16348) | 1 | UN | 312.5 | 407.44 | 407.44 | 0.0291 | 2.91 | 0
2.5 | ED-50137 | SETOP (JUN/2022) | Mobilização e desmobilização de container, inclusive instalação e transporte com caminhão guindauto (munck) | 1 | UN | 700.55 | 913.38 | 913.38
TOTAL (Item 2): | [7 empty] | 8710.87 |  |  |  |  | 16
3 | - | - | ADMINISTRAÇAO LOCAL
3.1 | CO-27348 | SETOP (JUN/2022) | Engenheiro/Arquiteto Junior | 66 | H | 84.49 | 110.16 | 7270.56
3.2 | ED-21776 | SETOP (JUN/2022) | Encarregado geral com encargos complementares | 3 | MÊS | 6136.54 | 8000.82 | 24002.46
3.3 | 90781 | SINAPI (OUT/2022) | Topografo com encargos complementares | 33 | H | 35.44 | 46.21 | 1524.93
3.4 | 88253 | SINAPI (OUT/2022) | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares | 33 | H | 16.8 | 21.9 | 722.7
TOTAL (Item 3) | [7 empty] | 33520.65
4 | - | - | SINALIZAÇÃO
4.1 | RO-42193 | SETOP (JUN/2022) | Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT, placa retangular (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação) | 0.88 | M2 | 464.54 | 605.67 | 532.99
4.2 | ED-27006 | SETOP (JUN/2022) | Cone para sinalização/isolamento de áreas, altura 75 cm, inclusive fornecimento e movimentação | 8 | UN | 4.17 | 5.44 | 43.52
TOTAL (Item 4) | [7 empty] | 576.51
5 | - | - | DRENAGEM PLUVIAL
5.1 | 90107 | SINAPI (OUT/2022) | Escavação mecanizada de vala, com profundidade até 3,00m, largura menor 0,8m em solos de 1ª categoria | 83.65 | M3 | 7 | 9.13 | 763.72
5.2 | 101616 | SINAPI (OUT/2022) | Preparo do fundo de vala com largura menor que 1,5 m | 58.97 | M2 | 4.95 | 6.45 | 380.36
5.3 | 92210 | SINAPI (OUT/2022) | Tubo de concreto armado PA1, DN 400mm, junta rígida tipo ponta e bolsa, incluindo fornecimento, assentamento e rejuntamento | 84.23 | M | 174.07 | 226.95 | 19116
5.5 | 93382 | SINAPI (OUT/2022) | Reaterro de vala com compactação mecânica através de placa vibratória | 68.42 | M3 | 27.39 | 35.71 | 2443.28
5.6 | COMP-1 | COMP-1 | Poço de visita para drenagem pluvial em alvenaria de blocos de concreto, cheios em concreto Fck ≥ 20MPa, dimensões internas de 100X100cm, altura de 150 cm a 300 cm (varíável de acordo com perfil da rede), para rede DN 400mm e DN600mm, com tampa de concreto armado e reboco interno, incluindo escavação e reaterro compactado, conforme projeto | 2 | UN | 5853.28 | 7631.51 | 15263.02 |  |  |  | 48
5.7 | COMP-3 | COMP-3 | Caixa de passagem para drenagem pluvial, em alvenaria de blocos de concreto, cheios em concreto Fck ≥ 20MPa, dimensões internas de 100X100cm, altura ≤ 250cm, para rede DN 400mm e DN600mm, com tampa de concreto armado e reboco interno, incluindo escavação e reaterro compactado, conforme projeto | 1 | UN | 5634.74 | 7346.57 | 7346.57
5.8 | ED-48549 | SETOP (JUN/2022) | Boca de lobo simples, dimensões internas de 85x28x100cm (comp. x larg. x alt.) em alvenaria de blocos de concreto, cheios em concreto Fck ≥ 20MPa, sobre lastro de concreto 10cm, incluindo escavação e reaterro compactado, conforme projeto. Inclusive reboco para alvenaria interna, grelha GR 95 ferro fundido, cantoneira e bota fora (Tipo A - ferro fundido) | 8 | UN | 2313.86 | 3016.81 | 24134.48
TOTAL (Item 5): | [7 empty] | 69447.43
6 | - | - | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | ED-48490 | SETOP (JUN/2022) | Demolição manual de pavimento poliédrica, inclusive afastamento | 1947.03 | M2 | 12.9 | 16.82 | 32749.04
6.2 | ED-51132 | SETOP (JUN/2022) | Carga de material de qualquer natureza sobre caminhão basculante, de forma mecanizada | 467.29 | M3 | 2.92 | 3.81 | 1780.37
6.3 | ED-51130 | SETOP (JUN/2022) | Transporte de material de qualquer natureza em caminhão basculante, DMT > 5km, dentro do perímetro urbano | 4719.63 | M3XKM | 4.77 | 6.22 | 29356.1
6.4 | 100576 | SINAPI (OUT/2022) | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso | 1947.03 | M2 | 2.21 | 2.88 | 5607.45
6.5 | ED-48472 | SETOP (JUN/2022) | Remoção de meio-fio pré-moldado de concreto, inclusive carga | 389 | M | 9.21 | 12.01 | 4671.89
6.6 | 94274 | SINAPI (OUT/2022) | Meio-fio em concreto pré-fabricado Fck ≥ 15MPa, dimensões 80x13x10x35 cm (comprimento x face inferior x face superior x altura), para vias urbanas, inclusive escavação e reaterro | 517.28 | M | 71.07 | 92.66 | 47931.16
6.7 | 92407 | SINAPI (OUT/2022) | Pavimentação de via em piso de concreto pré-moldado intertravado sobre camada de assentamento em pó de pedra, espessura de 6 cm, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais | 1947.03 | M2 | 88.11 | 114.88 | 223674.81
6.8 | 94288 | SINAPI (OUT/2022) | Sarjeta em concreto usinado, Fck ≥ 35 MPa, 30cm de base x 10cm de altura, incluindo formas e compactação do terreno | 577.99 | M | 52.25 | 68.12 | 39372.68
SUB-TOTAL (Item 6): | [7 empty] | 385143.5
TOTAL | [7 empty] | 499885.96
Instruções:
1) Os preços unitários da planilha são referenciais, limites máximos permitidos e correspondem ao custo total de cada serviço. Foram utilizados preços de referência com desoneração, conforme Lei 13.161/2015.
2) Estão incluídos nos custos de cada item: Fornecimento e transporte de todos os materiais e equipamentos + mão de obra + encargos sociais + encargos complementares. No preço unitário estão incluidos todos os componentes necessários para execução de cada serviço, mesmo aqueles que embora não citados sejam indispensáveis para o seu desenvolvimento.
3) Os Encargos complementares são custos associados à mão de obra - alimentação, transporte, equipamentos de proteção individual, ferramentas e outros.
4) O BDI adotado foi de 30,38%, com desoneração, conforme Acórdão nº 2622/2013 e Lei 13.161 de 31/08/15. Os percentuais adotados para o cálculo do BDI estão detalhados em planilha anexa. Conforme legislação tributária Municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 90,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 5,00%.
5) A Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) - Lei 13.161/2015, desonera a folha de salários de diversas atividades econômicas da construção civil e impacta no cálculo do BDI mediante a majoração do percentual correspondente à 4,5% sobre o preço total da obra, em substituição à contribuição previdenciária patronal de 20% prevista nos encargos sociais.
6) Os serviços deverão ser executados rigorosamente conforme Planilha Orçamentária, Especificação Técnica e Projetos.
7) Caso a Fiscalização Municipal entenda como inviável a execução de algum item previsto nesta planilha, a Prefeitura Municipal reserva-se o direito de realizar supressão total ou parcial do(s) mesmo(s), de acordo com os limites estabelecidos pela Lei nº 8.666/93.
8) Os LICITANTES deverão apresentar composição do BDI utilizado em sua proposta comercial, detalhando cada percentual separadamente (Administração central, seguros, riscos, garantias, despesas financeiras, lucro/remuneração, impostos). O percentual de ISS deverá seguir a legislação Municipal. A CONTRATANTE realizará retenção do ISS conforme alíquota adotada na composição da empresa vencedora do processo licitatório.

## Mem. Cálc. - P.O
PREFEITURA MUNICIPAL Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA
Setor requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Objeto: | LOTE 03 - Pavimentação de via em piso de concreto pré-moldado intertravado, tipo Sextavado - Rua Antônio Muzzi e Rua Vicente Augusto, bairro Santa Maria - Nova Era/MG |  |  |  |  | BDI: | 30.38% | 2022-11-22
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Detalhe |  | Custo direto da obra (com BDI) |  | Custo direto da obra (sem BDI) |  | Mobilização e desmobilização de obra em centro urbano ou região limítrofe com valor até o valor de 1.000.000,00
0.5 |  | 497398.96 |  | 381499.43 |  | 1907.5
1.1 | Mobilização e desmobilização de obra em centro urbano ou região limítrofe com valor até o valor de 1.000.000,00
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Lados | Área | Total
Mobilização |  |  |  |  | 0.7 |  |  | 0.7
Desmobilização |  |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.3
TOTAL - VB | [7 empty] | 1
2 | CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,50m) - em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Lados | Área | Total
Placa de identificação de obra |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
TOTAL - UN | [7 empty] | 1
2.2 | Locação de banheiro químico, dimensão (110x120x230)cm, linha padrão, contendo uma (1) pia/higienizador de mãos, inclusive manutenção e mobilização/desmobilização
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Lados | Área | Total
01 (um) banheiro químico durante o perído de execução da obra |  |  |  |  | 3 |  |  | 3
TOTAL - MÊS | [7 empty] | 3
2.3 | Locação de container com isolamento térmico, tipo 1, para escritório de obra/almoxarifado, com medidas referenciais de (6) metros de comprimentos, (2,3) metros de largura, (2,5) metros de altura útil interna, inclusive ar condicionado e ligações elétricas internas
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Lados | Área | Total
01 (um) container durante o período de execução da obra |  |  |  |  | 3 |  |  | 3
TOTAL - MÊS | [7 empty] | 3
2.4 | Ligações provisórias para container tipo 1 (correspondente ao código ED-16348)
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Lados | Área | Total
Ligações provisórias para 01 (um) container durante o período de execução da obra |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
TOTAL - UN | [7 empty] | 1
2.5 | Mobilização e desmobilização de container, inclusive instalação e transporte com caminhão guindauto (munck)
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Lados | Área | Total
Mobilização de container |  |  |  |  | 0.7 |  |  | 0.7
Desmobilização de container |  |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.3
TOTAL - UN | [7 empty] | 1
3 | ADMINISTRAÇAO LOCAL
3.1 | Engenheiro/Arquiteto Junior
Detalhe |  | Extensão | Largura | Quantidade (horas/dia) | Quantidade (dia/mês) | Quantidade (mês) | Dedução | Total
01 (um) engenheiro durante o perído de execução da obra |  |  |  | 1 | 22 | 3 |  | 66
TOTAL - H | [7 empty] | 66
3.2 | Encarregado geral com encargos complementares
Detalhe |  | Extensão | Largura | Quantidade (horas/dia) | Quantidade (dia/mês) | Quantidade (mês) | Dedução | Total
01 (um) encarregado durante o perído de execução da obra | [5 empty] | 3 |  | 3
TOTAL - MÊS | [7 empty] | 3
3.3 | Topografo com encargos complementares
Detalhe |  | Extensão | Largura | Quantidade (horas/dia) | Quantidade (dia/mês) | Quantidade (mês) | Dedução | Total
01 (um) topografo durante o perído de execução da obra |  |  |  | 0.5 | 22 | 3 |  | 33
TOTAL - H | [7 empty] | 33
3.4 | Auxiliar de topógrafo com encargos complementares
Detalhe |  | Extensão | Largura | Quantidade (horas/dia) | Quantidade (dia/mês) | Quantidade (mês) | Dedução | Total
01 (um) auxiliar de topografo durante o perído de execução da obra |  |  |  | 0.5 | 22 | 3 |  | 33
TOTAL - H | [7 empty] | 33
4 | SINALIZAÇÃO
4.1 | Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT, placa retangular (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação)
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Mês | Área | Total
Placa de sinalização de advertência de obras em ambos os lados da rua |  |  | 0.4 | 1.1 | 2 |  |  | 0.88
TOTAL - M2 | [7 empty] | 0.88
4.2 | Cone para sinalização/isolamento de áreas, altura 75 cm, inclusive fornecimento e movimentação
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Mês | Área | Total
Rua Custodio Costa Lage |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
Rua Vicente Augusto |  |  |  |  | 4 |  |  | 4
Rua Antônio Muzzi (Final) |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
TOTAL - UN | [7 empty] | 8
5 | DRENAGEM PLUVIAL
5.1 | Escavação mecanizada de vala, com profundidade até 3,00m, largura menor 0,8m em solos de 1ª categoria
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Volume | Área | Dedução | Total
RUA ANTÔNIO MUZZI
Rede principal Ø400mm - PV12 > CP8 |  |  | 0.7 |  |  | 19.05 |  | 13.34
Rede principal Ø400mm - CP8 > PV13 |  |  | 0.7 |  |  | 55.66 |  | 38.96
Ramal BL > PV12 |  | 6.66 | 0.7 | 1.25 |  |  |  | 5.83
Ramal BL > CP8 |  | 6.73 | 0.7 | 1.25 |  |  |  | 5.89
Ramal BL05>PV13 |  | 8.48 | 0.7 | 1.25 |  |  |  | 7.42
RUA VICENTE AUGUSTO
1º Trecho BL > PV12 |  | 8.07 | 0.7 | 1.25 |  |  |  | 7.06
2º Trecho BL > PV12 |  | 5.88 | 0.7 | 1.25 |  |  |  | 5.15
TOTAL - M3 | [7 empty] | 83.65 | 139.77
5.2 | Preparo do fundo de vala com largura menor que 1,5 m
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
RUA ANTÔNIO MUZZI
Rede principal Ø400mm - PV12 > CP8 |  | 11.9 | 0.7 |  |  |  |  | 8.33
Rede principal Ø400mm - CP8 > PV13 |  | 36.51 | 0.7 |  |  |  |  | 25.56
Ramal BL > PV12 |  | 6.66 | 0.7 |  |  |  |  | 4.66
Ramal BL > CP8 |  | 6.73 | 0.7 |  |  |  |  | 4.71
Ramal BL05>PV13 |  | 8.48 | 0.7 |  |  |  |  | 5.94
RUA VICENTE AUGUSTO
1º Trecho BL > PV12 |  | 8.07 | 0.7 |  |  |  |  | 5.65
2º Trecho BL > PV12 |  | 5.88 | 0.7 |  |  |  |  | 4.12
TOTAL - M2 | [7 empty] | 58.97
5.3 | Tubo de concreto armado PA1, DN 400mm, junta rígida tipo ponta e bolsa, incluindo fornecimento, assentamento e rejuntamento
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
RUA ANTÔNIO MUZZI
Rede principal Ø400mm - PV12 > CP8 |  | 11.9 | [5 empty] | 11.9
Rede principal Ø400mm - CP8 > PV13 |  | 36.51 | [5 empty] | 36.51
Ramal BL > PV12 |  | 6.66 | [5 empty] | 6.66
Ramal BL > CP8 |  | 6.73 | [5 empty] | 6.73
Ramal BL05>PV13 |  | 8.48 | [5 empty] | 8.48
RUA VICENTE AUGUSTO
1º Trecho BL > PV12 |  | 8.07 | [5 empty] | 8.07
2º Trecho BL > PV12 |  | 5.88 | [5 empty] | 5.88
TOTAL - M | [7 empty] | 84.23
5.5 | Reaterro de vala com compactação mecânica através de placa vibratória
Detalhe |  | Dedução do volume ocupado pelos tubos |  |  | Volume de escavação das valas | Área | Dedução | Total
|  | Extensão | Área = πxr² | Volume a ser deduzido
RUA ANTÔNIO MUZZI
Rede principal Ø400mm - PV12 > CP8 |  | 11.9 | 0.18086 | 2.152 | 71.44 |  |  | 58.73
Rede principal Ø400mm - CP8 > PV13 |  | 36.51 | 0.18086 | 6.603
Ramal BL > PV12 |  | 6.66 | 0.18086 | 1.205
Ramal BL > CP8 |  | 6.73 | 0.18086 | 1.217
Ramal BL05>PV13 |  | 8.48 | 0.18086 | 1.534
Total a ser deduzido |  |  |  | 12.71
RUA VICENTE AUGUSTO
1º Trecho BL > PV12 |  | 8.07 | 0.18086 | 1.46 | 12.21 |  |  | 9.69
2º Trecho BL > PV12 |  | 5.88 | 0.18086 | 1.06
Total a ser deduzido |  |  |  | 2.52
TOTAL - M3 | [7 empty] | 68.42
5.6 | Poço de visita para drenagem pluvial em alvenaria de blocos de concreto, cheios em concreto Fck ≥ 20MPa, dimensões internas de 100X100cm, altura de 150 cm a 300 cm (varíável de acordo com perfil da rede), para rede DN 400mm e DN600mm, com tampa de concreto armado e reboco interno, incluindo escavação e reaterro compactado, conforme projeto
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | TOTAL
PV 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
PV 13 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
TOTAL - M2 | [7 empty] | 2
5.7 | Caixa de passagem para drenagem pluvial, em alvenaria de blocos de concreto, cheios em concreto Fck ≥ 20MPa, dimensões internas de 100X100cm, altura ≤ 250cm, para rede DN 400mm e DN600mm, com tampa de concreto armado e reboco interno, incluindo escavação e reaterro compactado, conforme projeto
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Meses | Área | Total
CP 8 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
TOTAL - UN | [7 empty] | 1
5.8 | Boca de lobo simples, dimensões internas de 85x28x100cm (comp. x larg. x alt.) em alvenaria de blocos de concreto, cheios em concreto Fck ≥ 20MPa, sobre lastro de concreto 10cm, incluindo escavação e reaterro compactado, conforme projeto. Inclusive reboco para alvenaria interna, grelha GR 95 ferro fundido, cantoneira e bota fora (Tipo A - ferro fundido)
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
RUA ANTÔNIO MUZZI
Rede principal Ø400mm |  |  |  |  | 6 |  |  | 6
RUA VICENTE AUGUSTO
1º Trecho |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
2º Trecho |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
TOTAL - UN | [7 empty] | 8
6 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | Demolição manual de pavimento poliédrica, inclusive afastamento
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Rua Antônio Muzzi | [5 empty] | 1571.65 |  | 1571.65
Rua Vicente Augusto - 1º trecho | [5 empty] | 171 |  | 171
Rua Vicente Augusto - 1º trecho | [5 empty] | 204.38 |  | 204.38
TOTAL - M2 | [7 empty] | 1947.03
6.2 | Carga de material de qualquer natureza sobre caminhão basculante, de forma mecanizada
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Distância (km) | Empolamento | Total
Carga de pedras poliédricas para transporte até o estoque da Secretaria de Obras |  |  |  | 0.16 | 1947.03 |  | 1.5 | 467.29
TOTAL - M3 | [7 empty] | 467.29
6.3 | Transporte de material de qualquer natureza em caminhão basculante, DMT > 5km, dentro do perímetro urbano
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Distância (km) | Empolamento | Total
Transporte de pedras poliédricas até o estoque da Secretaria de Obras |  |  |  |  | 467.29 | 10.1 |  | 4719.63
TOTAL - M3XKM | [7 empty] | 4719.63
6.4 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Rua Antônio Muzzi - Área a ser pavimentada |  |  |  |  | 1571.65 |  |  | 1571.65
Rua Vicente Augusto - Área a ser pavimentada |  |  |  |  | 375.38 |  |  | 375.38
TOTAL - M2 | [7 empty] | 1947.03
6.5 | Remoção de meio-fio pré-moldado de concreto, inclusive carga
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Rua Antônio Muzzi - Demolição de meio fio existente danificado |  | 302 | [5 empty] | 302
Rua Vicente Augusto - Demolição de meio fio existente danificado |  | 87 | [5 empty] | 87
TOTAL - M | [7 empty] | 389
6.6 | Meio-fio em concreto pré-fabricado Fck ≥ 15MPa, dimensões 80x13x10x35 cm (comprimento x face inferior x face superior x altura), para vias urbanas, inclusive escavação e reaterro
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
Rua Antônio Muzzi - Recomposição de meio fio |  | 389 | [5 empty] | 389
Travamento de rua com meio fio - Inicio e fim da Rua Antônio Muzzi |  | 6.46 | [5 empty] | 6.46
|  | 7.5 | [5 empty] | 7.5
Rua Vicente Augusto - Recomposição de meio-fio |  | 87 | [5 empty] | 87
Travamento de rua com meio fio - Inicio e fim da Rua Vicente Augusto |  | 6.56 | [5 empty] | 6.56
|  | 7.13 | [5 empty] | 7.13
Travamento de rua com meio fio entre a rua Antônio Muzzi e Vicente Augusto |  | 7.1 | [5 empty] | 7.1
|  | 6.53 | [5 empty] | 6.53
TOTAL - M | [7 empty] | 517.28
6.7 | Pavimentação de via em piso de concreto pré-moldado intertravado sobre camada de assentamento em pó de pedra, espessura de 6 cm, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
RUA ANTÔNIO MUZZI
Área conforme levantamento topográfico | [5 empty] | 1571.65 |  | 1571.65
RUA VICENTE AUGUSTO
1º Trecho - Área conforme levantamento topográfico | [5 empty] | 171 |  | 171
2º Trecho - Área conforme levantamento topográfico | [5 empty] | 204.38 |  | 204.38
TOTAL - M2 | [7 empty] | 1947.03
6.8 | Sarjeta em concreto usinado, Fck ≥ 35 MPa, 30cm de base x 10cm de altura, incluindo formas e compactação do terreno
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantidade | Área | Dedução | Total
RUA ANTÔNIO MUZZI
Área conforme levantamento topográfico |  | 463.55 | [5 empty] | 463.55
RUA VICENTE AUGUSTO
1º Trecho - Área conforme levantamento topográfico |  | 51.77 | [5 empty] | 51.77
2º Trecho - Área conforme levantamento topográfico |  | 62.67 | [5 empty] | 62.67
TOTAL - M | [7 empty] | 577.99

## C.P.U.
PREFEITURA MUNICIPAL Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | [8 empty] | 1
2
3
OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA | [8 empty] | 4
Setor requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | [8 empty] | 5
Objeto: | LOTE 03 - Pavimentação de via em piso de concreto pré-moldado intertravado, tipo Sextavado - Rua Antônio Muzzi e Rua Vicente Augusto, bairro Santa Maria - Nova Era/MG |  |  |  |  | BDI: | 30.38% | 2022-11-22 | 6
7
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
1 | Poço de visita para drenagem pluvial em alvenaria de blocos de concreto, cheios em concreto Fck ≥ 20MPa, dimensões internas de 100X100cm, altura de 150 cm a 300 cm (varíável de acordo com perfil da rede), para rede DN 400mm e DN600mm, com tampa de concreto armado e reboco interno, incluindo escavação e reaterro compactado, conforme projeto | [5 empty] | UN | 5853.28
Item | Referência coeficiente | Referência custo unitário | Fonte custo unitário | Descrição do insumo / serviço | Unidade | Coeficiente | Custo unitário (R$) | Custo total (R$)
001.1 | COMP-PMNE/MG | COMP-PMNE-002 | COMP-PMNE/MG | Execução de radier, espessura de 15 cm, Fck = 30 MPa, com uso de formas em madeira serrada inclusive execução de lastro com material granular (pedra britada n.2), escavação manual e compactação mecânica de solo | M2 | 2.07 | 220.68 | 456.81
001.2 | COMP-PMNE/MG | 92803 | SINAPI (OUT/2022) | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0 mm (0,617kg/m), utilizado em estrutura diversas (Armadura positiva e negativa em duas direções para radier) | KG | 49.76 | 11.72 | 583.19
001.3 | COMP-PMNE/MG | 99252 | SINAPI (OUT/2022) | Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1,00 x 1,00 m, profundidade = 1,50, excluindo tampão | UN | 1 | 2340.17 | 2340.17
001.4 | COMP-PMNE/MG | ED-49621 | SETOP (JUN/2022) | Confecção de tampa em concreto armado, com armadura de ø 10,00 mm em duas direções, para poço de visita, Fck ≥ 35 MPa, inclusive lançamento de concreto, adensamento com vibrador de imersão, acabamento e formas | M3 | 2.07 | 682.74 | 1413.27
001.5 | COMP-PMNE/MG | 92803 | SINAPI (OUT/2022) | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0 mm (0,617kg/m), utilizado em estrutura diversas (Armadura positiva e negativa em duas direções para tampa de concreto | KG | 49.76 | 11.72 | 583.19
001.6 | COMP-PMNE/MG | 87299 | SINAPI (OUT/2022) | Reboco, em argamassa traço 1:3 (Em volume de cimento e areia média úmida) para paredes internas, preparo mecânico com betoneira 600 L, aplicado manualmente em faces internas de paredes, espessura de 35 mm. | M2 | 0.28 | 429.9 | 120.37
001.7 | COMP-PMNE/MG | 100066 | SINAPI (OUT/2022) | Armação do sistema de paredes com uso de tela Q-196 (3,11 kg/m2) | KG | 24.88 | 14.32 | 356.28
TOTAL - | [7 empty] | 5853.28
2 | Execução de radier, espessura de 15 cm, Fck = 30 MPa, com uso de formas em madeira serrada inclusive execução de lastro com material granular (pedra britada n.2), escavação manual e compactação mecânica de solo | [5 empty] | M2 | 220.68
Item | Referência coeficiente | Referência custo unitário |  | Descrição do insumo / serviço | Unidade | Coeficiente | Custo unitário (R$) | Custo total (R$)
002.1 | 97102 | 96624 | SINAPI (OUT/2022) | Lastro com material granular (pedra britada n.1), aplicado em pisos ou radiers, espessura de *10 cm* | M3 | 0.1 | 148.16 | 14.82
002.2 | 97102 | 97082 | SINAPI (OUT/2022) | Escavação manual de viga de borda para radier | M3 | 0.035 | 47.07 | 1.65
002.3 | 97102 | 97083 | SINAPI (OUT/2022) | Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos a percussão | M2 | 1 | 2.6 | 2.6
002.4 | 97102 | 97086 | SINAPI (OUT/2022) | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, em madeira serrada, 4 utilizações | M2 | 0.06 | 127.41 | 7.64
002.5 | 97102 | 97087 | SINAPI (OUT/2022) | Camada separadora para execução de radier, em lona plástica | M2 | 1 | 2.62 | 2.62
002.6 | 97102 | 97092 | SINAPI (OUT/2022) | Armação para execução de radier, com uso de tela Q-196 (3,11 kg/m2) | KG | 4.4 | 20.21 | 88.92
002.7 | 97102 | 97096 | SINAPI (OUT/2022) | Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, Fck ≥ 30 MPa, para espessura de 15 cm - Lançamento, adensamento e acabamento | M3 | 0.15 | 682.86 | 102.43
TOTAL - M2 | [7 empty] | 220.68
3 | Caixa de passagem para drenagem pluvial, em alvenaria de blocos de concreto, cheios em concreto Fck ≥ 20MPa, dimensões internas de 100X100cm, altura ≤ 250cm, para rede DN 400mm e DN600mm, com tampa de concreto armado e reboco interno, incluindo escavação e reaterro compactado, conforme projeto | [5 empty] | UN | 5634.74
Item | Referência coeficiente | Referência custo unitário | Fonte custo unitário | Descrição do insumo / serviço | Unidade | Coeficiente | Custo unitário (R$) | Custo total (R$)
003.1 | COMP-PMNE/MG | COMP-PMNE-002 | COMP-PMNE/MG | Execução de radier, espessura de 15 cm, Fck = 30 MPa, com uso de formas em madeira serrada inclusive execução de lastro com material granular (pedra britada n.2), escavação manual e compactação mecânica de solo | M2 | 1.96 | 220.68 | 432.53
003.2 | COMP-PMNE/MG | 92803 | SINAPI (OUT/2022) | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0 mm (0,617kg/m), utilizado em estrutura diversas (Armadura positiva e negativa em duas direções para radier) | KG | 49.76 | 11.72 | 583.19
003.3 | COMP-PMNE/MG | 99252 | SINAPI (OUT/2022) | Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1x1 m, profundidade = 1,50 m, excluindo tampão. af_12/2020 | UN | 1 | 2340.17 | 2340.17
003.4 | COMP-PMNE/MG | ED-49621 | SETOP (JUN/2022) | Confecção de tampa em concreto armado, com armadura de ø 10,00 mm em duas direções, para poço de visita, Fck ≥ 35 MPa, inclusive lançamento de concreto, adensamento com vibrador de imersão, acabamento e formas | M3 | 1.96 | 682.74 | 1338.17
003.5 | COMP-PMNE/MG | 92803 | SINAPI (OUT/2022) | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0 mm (0,617kg/m), utilizado em estrutura diversas (Armadura positiva e negativa em duas direções para tampa de concreto) | KG | 49.76 | 11.72 | 583.19
003.6 | COMP-PMNE/MG | 87299 | SINAPI (OUT/2022) | Reboco, em argamassa traço 1:3 (Em volume de cimento e areia média úmida) para paredes internas, preparo mecânico com betoneira 600 L, aplicado manualmente em faces internas de paredes, espessura de 35 mm. | M3 | 0.21 | 429.9 | 90.28
003.7 | COMP-PMNE/MG | 100066 | SINAPI (OUT/2022) | Armação do sistema de paredes com uso de tela Q-196 (3,11 kg/m2) | KG | 18.66 | 14.32 | 267.21
TOTAL - UN | [7 empty] | 5634.74

## Memória de cálculo - Composição
PREFEITURA MUNICIPAL Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA
Setor requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Objeto: | LOTE 03 - Pavimentação de via em piso de concreto pré-moldado intertravado, tipo Sextavado - Rua Antônio Muzzi e Rua Vicente Augusto, bairro Santa Maria - Nova Era/MG |  |  |  |  | BDI: | 30.38% | 2022-11-22
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
1 | Poço de visita para drenagem pluvial em alvenaria de blocos de concreto, cheios em concreto Fck ≥ 20MPa, dimensões internas de 100X100cm, altura de 150 cm a 300 cm (varíável de acordo com perfil da rede), para rede DN 400mm e DN600mm, com tampa de concreto armado e reboco interno, incluindo escavação e reaterro compactado, conforme projeto
001.1 | Execução de radier, espessura de 15 cm, Fck = 30 MPa, com uso de formas em madeira serrada inclusive execução de lastro com material granular (pedra britada n.2), escavação manual e compactação mecânica de solo
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Meses | Dedução | Total
Base para caixa de passagem |  | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  | 2.07
TOTAL - M3 | [7 empty] | 2.07
001.2 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0 mm (0,617kg/m), utilizado em estrutura diversas (Armadura positiva e negativa em duas direções para radier)
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Direção | Massa nominal (kg/m2) | Total
Radier - Positiva |  | 1.44 |  |  | 14 | 2 | 0.617 | 24.88
Radier - Negativa |  | 1.44 |  |  | 14 | 2 | 0.617 | 24.88
TOTAL - M2 | [7 empty] | 49.76
001.4 | Confecção de tampa em concreto armado, com armadura de ø 10,00 mm em duas direções, para poço de visita, Fck ≥ 35 MPa, inclusive lançamento de concreto, adensamento com vibrador de imersão, acabamento e formas
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Meses | Dedução | Total
Tampa para caixa de passagem |  | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  | 2.07
TOTAL - M2 | [7 empty] | 2.07
001.5 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0 mm (0,617kg/m), utilizado em estrutura diversas (Armadura positiva e negativa em duas direções para tampa de concreto
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Direção | Massa nominal (kg/m) | Total
Tampa de concreto - Positiva |  | 1.44 |  |  | 14 | 2 | 0.617 | 24.88
Tampa de concreto - Negativa |  | 1.44 |  |  | 14 | 2 | 0.617 | 24.88
TOTAL - KG | [7 empty] | 49.76
001.6 | Reboco, em argamassa traço 1:3 (Em volume de cimento e areia média úmida) para paredes internas, preparo mecânico com betoneira 600 L, aplicado manualmente em faces internas de paredes, espessura de 35 mm.
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Lados | Espessura | Dedução | Total
Paredes internas |  |  | 1 | 2 | 4 | 0.035 |  | 0.28
TOTAL - M3 | [7 empty] | 0.28
001.7 | Armação do sistema de paredes com uso de tela Q-196 (3,11 kg/m2)
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Direção | Massa nominal (kg/m2) | Total
Tampa para caixa de passagem |  |  | 1 | 2 |  | 4 | 3.11 | 24.88
TOTAL - | [7 empty] | 24.88
3 | Caixa de passagem para drenagem pluvial, em alvenaria de blocos de concreto, cheios em concreto Fck ≥ 20MPa, dimensões internas de 100X100cm, altura ≤ 250cm, para rede DN 400mm e DN600mm, com tampa de concreto armado e reboco interno, incluindo escavação e reaterro compactado, conforme projeto
003.1 | Execução de radier, espessura de 15 cm, Fck = 30 MPa, com uso de formas em madeira serrada inclusive execução de lastro com material granular (pedra britada n.2), escavação manual e compactação mecânica de solo
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Meses | Dedução | Total
Base para caixa de passagem |  | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | 1.96
TOTAL - Unidade | [7 empty] | 1.96
003.2 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0 mm (0,617kg/m), utilizado em estrutura diversas (Armadura positiva e negativa em duas direções para radier)
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Direção | Massa nominal (kg/m2) | Total
Radier - Positiva |  | 1.44 |  |  | 14 | 2 | 0.617 | 24.88
Radier - Negativa |  | 1.44 |  |  | 14 | 2 | 0.617 | 24.88
TOTAL - M3 | [7 empty] | 49.76
003.4 | Confecção de tampa em concreto armado, com armadura de ø 10,00 mm em duas direções, para poço de visita, Fck ≥ 35 MPa, inclusive lançamento de concreto, adensamento com vibrador de imersão, acabamento e formas
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Meses | Dedução | Total
Tampa para caixa de passagem |  | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | 1.96
TOTAL - H | [7 empty] | 1.96
003.5 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0 mm (0,617kg/m), utilizado em estrutura diversas (Armadura positiva e negativa em duas direções para tampa de concreto)
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Direção | Massa nominal (kg/m) | Total
Tampa de concreto - Positiva |  | 1.44 |  |  | 14 | 2 | 0.617 | 24.88
Tampa de concreto - Negativa |  | 1.44 |  |  | 14 | 2 | 0.617 | 24.88
TOTAL - H | [7 empty] | 49.76
003.6 | Reboco, em argamassa traço 1:3 (Em volume de cimento e areia média úmida) para paredes internas, preparo mecânico com betoneira 600 L, aplicado manualmente em faces internas de paredes, espessura de 35 mm.
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Lados | Espessura | Dedução | Total
Paredes internas |  |  | 1 | 1.5 | 4 | 0.035 |  | 0.21
TOTAL - | [7 empty] | 0.21
003.7 | Armação do sistema de paredes com uso de tela Q-196 (3,11 kg/m2)
Detalhe |  | Extensão | Largura | Altura | Quantitade | Direção | Massa nominal (kg/m2) | Total
Tampa para caixa de passagem |  |  | 1 | 1.5 |  | 4 | 3.11 | 18.66
TOTAL - | [7 empty] | 18.66

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA
Setor requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Objeto: | LOTE 03 - Pavimentação de via em piso de concreto pré-moldado intertravado, tipo Sextavado - Rua Antônio Muzzi e Rua Vicente Augusto, bairro Santa Maria - Nova Era/MG |  | 2022-11-22
BDI
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  | 90%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  | 5%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Contrução de rodovias e ferrovias
Itens |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  | AC | 4.01%
Seguro e Garantia |  | SG | 0.4%
Risco |  | R | 0.56%
Despesas Financeiras |  | DF | 1.11%
Lucro |  | L | 7.3%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  | ISS | 4.5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  | CPRB | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  | BDI PAD | 23.99%
BDI COM desoneração |  | BDI DES | 30.38%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 90%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
𝐵𝐷𝐼=((1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺)×(1+𝐷𝐹)×(1+𝐿))/((1−𝐶𝑃−𝐼𝑆𝑆−𝐶𝑅𝑃𝐵))−1
𝐵𝐷𝐼=((1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺)×(1+𝐷𝐹)×(1+𝐿))/((1−𝐶𝑃−𝐼𝑆𝑆−𝐶𝑅𝑃𝐵))−1
𝐵𝐷𝐼=((1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺)×(1+𝐷𝐹)×(1+𝐿))/((1−𝐶𝑃−𝐼𝑆𝑆−𝐶𝑅𝑃𝐵))−1
𝐵𝐷𝐼=((1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺)×(1+𝐷𝐹)×(1+𝐿))/((1−𝐶𝑃−𝐼𝑆𝑆−𝐶𝑅𝑃𝐵))−1
𝐵𝐷𝐼=((1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺)×(1+𝐷𝐹)×(1+𝐿))/((1−𝐶𝑃−𝐼𝑆𝑆−𝐶𝑅𝑃𝐵))−1
𝐵𝐷𝐼=((1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺)×(1+𝐷𝐹)×(1+𝐿))/((1−𝐶𝑃−𝐼𝑆𝑆−𝐶𝑅𝑃𝐵))−1
𝐵𝐷𝐼=((1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺)×(1+𝐷𝐹)×(1+𝐿))/((1−𝐶𝑃−𝐼𝑆𝑆−𝐶𝑅𝑃𝐵))−1
𝐵𝐷𝐼=((1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺)×(1+𝐷𝐹)×(1+𝐿))/((1−𝐶𝑃−𝐼𝑆𝑆−𝐶𝑅𝑃𝐵))−1
𝐵𝐷𝐼=((1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺)×(1+𝐷𝐹)×(1+𝐿))/((1−𝐶𝑃−𝐼𝑆𝑆−𝐶𝑅𝑃𝐵))−1
𝐵𝐷𝐼=((1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺)×(1+𝐷𝐹)×(1+𝐿))/((1−𝐶𝑃−𝐼𝑆𝑆−𝐶𝑅𝑃𝐵))−1
𝐵𝐷𝐼=((1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺)×(1+𝐷𝐹)×(1+𝐿))/((1−𝐶𝑃−𝐼𝑆𝑆−𝐶𝑅𝑃𝐵))−1

## Cronograma Fis-Fin
PREFEITURA MUNICIPAL Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA
Setor requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Objeto: | LOTE 03 - Pavimentação de via em piso de concreto pré-moldado intertravado, tipo Sextavado - Rua Antônio Muzzi e Rua Vicente Augusto, bairro Santa Maria - Nova Era/MG | [9 empty] | BDI: | 30.38% | 2022-11-22
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
ITEM | EVENTO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | Físico % | 100% | MÊS 1: 70%; MÊS 2: 0%; MÊS 3: 30%
|  | Financeiro | 2487 | MÊS 1: 1740.9; MÊS 2: 0; MÊS 3: 746.1 | 2487 | 2487 | 0
2 | CANTEIRO DE OBRAS | Físico % | 100% | MÊS 1: 33.33%; MÊS 2: 33.33%; MÊS 3: 33.34%
|  | Financeiro | 8710.87 | MÊS 1: 2903.62; MÊS 2: 2903.62; MÊS 3: 2903.63 | 8710.87 | 8710.87 | 0
3 | ADMINISTRAÇAO LOCAL | Físico % | 100% | MÊS 1: 33.33%; MÊS 2: 33.33%; MÊS 3: 33.34%
|  | Financeiro | 33520.65 | MÊS 1: 11173.55; MÊS 2: 11173.55; MÊS 3: 11173.55 | 33520.65 | 33520.65 | 0
4 | SINALIZAÇÃO | Físico % | 100% | MÊS 1: 33.33%; MÊS 2: 33.33%; MÊS 3: 33.34%
|  | Financeiro | 576.51 | MÊS 1: 192.17; MÊS 2: 192.17; MÊS 3: 192.17 | 576.51 | 576.51 | 0
5 | DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | 100% | MÊS 1: 75%; MÊS 2: 25%; MÊS 3: 0%
|  | Financeiro | 69447.43 | MÊS 1: 52085.57; MÊS 2: 17361.86; MÊS 3: 0 | 69447.43 | 69447.43 | 0
6 | PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 100% | MÊS 1: 33.33%; MÊS 2: 33.33%; MÊS 3: 33.34%
|  | Financeiro | 385143.5 | MÊS 1: 128368.33; MÊS 2: 128368.33; MÊS 3: 128406.84 | 385143.5 | 385143.5 | 0
TOTAL |  | Físico % | 100% | MÊS 1: 39.3%; MÊS 2: 32.01%; MÊS 3: 28.69% | 100% | 100% | 0%
|  | Financeiro | 499885.96 | MÊS 1: 196464.14; MÊS 2: 159999.53; MÊS 3: 143422.29 | 499885.96 | 499885.96 | 0
Note on I14: Autor: Arredondamento manual
Note on I22: Autor: Arredondado manualmente